## Sheet1
三明城发物业有限公司空调设备报价单
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 含税单价
1 | 空调 | 大1匹 | 台 | 1 | 空调类型：挂壁式空调； 质保说明：整机10年包修 适用面积：10-15㎡ 制冷剂：R32 电压/频率：220V/50Hz 功能：电辅加热、睡眠模式、按键调节、上下扫风、内机自动清洁 制冷功率：730W 外机最大噪音：50dB(A) 内机最大噪音：40dB(A) |  | 格力KFR-35GW/(35530)FNhAk-B3
2 | 空调 | 2匹 | 台 | 1 | 空调类型：挂壁式空调； 适用面积：23-34㎡ 质保说明：整机免费包修6年（含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件），其它按照国家新三包规定办理 制冷剂：R32 电压/频率：220V/50Hz 功能 电辅加热功率：1050W 制冷功率：1500W 内机最大噪音：44dB(A) 外机最大噪音：53dB(A) 扫风方式：上下/左右扫风 循环风量：850m3/h 制热功率：2140W 睡眠模式 按键调节 |  | 美的KFR-50GW/N8MXA3
3 | 空调 | 3匹 | 台 | 1 | 空调类型：立柜式空调； 质保说明：整机免费包修6年（含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件），其它按照国家新三包规定办理 适用面积：32-48㎡ 制冷剂：R32 电压/频率：220V/50Hz 功能：睡眠模式、光感自动调节 制冷功率：2750W 制冷量：7290W 扫风方式 上下/左右扫风 内机最大噪音：47dB(A) 外机最大噪音：56dB(A) 制热量：9310W 循环风量：1300m3/h |  | 美的KFR-72LW/N8MJC3
4 | 中央空调风管机风管机（一拖一） | 1.5匹 | 台 | 1 | 操控方式：线控式，遥控器控制，APP操控 能效等级：一级能效 变频/定频：变频 适用户型：一室一厅 类型：风管机 冷暖类型：冷暖 匹数：1.5匹 功能：智能调节，超薄内机，全直 |  | 美的KFR-35T2W/BP3DN1-LX(1)Ⅱ
合计
注： 1、本比选项目询价人要求的关于本项目主要设备参考品牌（格力、美的、海尔、奥克斯）； 2、货物的实际数量以买受方实际需求为准，货物价格包括产品制造、运输、装卸、抽样检测费、损耗、售后服务、税收（提供增值税专用发票）。